## Лист1
№п/п | наименование | кол-во
1 | Cервер NPort 5150 RU 1Port RS-232/422/485 Power Adapter DB9 | 1
2 | Цифровой комбинированный извещатель COBALT Pro Satel MNI | 19
3 | Геркон радиоканальный "Стрелец" РИГ
4 | Датчик звуковой "АРФА 2Р" (СТРЕЛЕЦ) | 1
5 | Кнопка "черепаха" | 5
6 | "Кукла" 1000 р. | 1
7 | Шлейфовый концентратор ШК-(охранка) | 37
8 | Магнитоконтактный извещатель накладной(малый)
9 | Магнитоконтактный извещатель накладной(большой) ИО-102-2 | 31
10 | Магнитоконтактный извещатель врезной -102-5 | 4
11 | Магнитоконтактный извещатель врезной -102-11 (малый) | 2
12 | Магнитоконтактный извещатель врезной | 36
13 | БРП-24В-3А/14 А/ч
14 | БРП-24В-3А/40 А/ч
15 | БРП-24В-5А/40 А/ч неисправен | 1
16 | Балоны для проверки пож.датчиков | 7
17 | Реле электромеханическое TRY-220VAC-S-4CL, Реле 4PDT(4C), 220VAC/5A 250VAC с индикатором | 69
18 | Реле электромеханическое TRY-24VDC-S-4CL-R | 66
19 | Колодка PYF для монтажа на DIN рейку реле серий MY, H3YN-2 (Розетка для MY4; H3YN-4) | 20
20 | База извещателя Hekatron USB501-2 встраиваемая, для потолка | 1
21 | База извещателя Hekatron USB501-1 | 49
22 | Извещатель мультисенсорный MTD-533X | 37
23 | Извещатель пожарный ручной (красный) | 4
24 | Пожарный извещатель ручной (желтый) | 4
25 | KG1-10 запасное стекло (10шт)
26 | Оповещатель световой "Газ уходи"
27 | Оповещатель световой "Газ не входи"
28 | Оповещатель световой СП-12 "Автоматика отключена"
29 | Оповещатель световой "Газ не входи, Автоматика отключена"
30 | Плата SHRACK BX-IOM | 12
31 | Плата SHRACK BX-IM4 | 2
32 | Плата SHRACK BА-IM4-A | 3
33 | Плата SHRACK BX-REL4
34 | Плата SHRACK B3-REL10 | 5
35 | Плата SHRACK B3-DAI2 | 2
36 | Плата SHRACK B5-BAF | 1
37 | Плата SHRACK B5-DXI2 | 2
38 | Плата SHRACK B5-NET2-485 | 1
39 | Плата управления Securiton AMB 35-2(Аспирационка) | 1
40 | Прибор управления СПРУТ-2 | 1
41 | Лента чековая (уп по 12 шт.) | 9
42 | Картридж для принтера SHRACK | 28
43 | БРП-12 "Ясень"
44 | Источник втор. Питания резервированный СКАТ-1200У | 8
45 | Кнопка восстановленя автоматики | 13
46 | стекло для пож шкафов | 90
47 | Модуль ППТ "Буран-8" | 8
48 | Модуль ППТ "Буран-2,5-2С" | 2
49 | БРП-24 "Ясень"
50 | Датчик реле уровня воды "РОС-301" | 2
51 | Противопожарная пена, балончик | 5
52 | Замок для пожарного шкафа(почтового типа) | 10
53 | Замок ABLOY 754( треб-ся проверка на работоспособность) | 3
54 | Замок ABLOY 580 | 3
55 | Кабель-переход ABLOY | 22
56 | Блок управления замком ABLOY 754 | 6
57 | Кабель для замка Abloy
58 | Ответная часть для замка Abloy754 | 15
59 | Замок электромагнитный Bell 1200 | 1
60 | Замок электромгнитный ML-500А | 3
61 | Уголки замка электромагнитного ML-500 | 3
62 | планки 1200 | 39
63 | планки для элетромагнитного замка Bell 600S | 28
64 | Замок Bell 600 | 0
65 | Доводчик двери Geze TS-4000S | 1
66 | Доводчик двери Geze TS-2000V | 1
67 | "локоть" к доводчику TS-4000 | 1
68 | Кнопка экстренного выхода c восстанавливаемой вставкой Smartec ST-ER115 | 6
69 | ST-ER115 K Ключ восстановления для ST-ER115 | 20
70 | Восстанавливаемая крышка кнопки | 35
71 | Щит контроллера пустой | 9
72 | Кнопка "ВЫХОД"(металлическая) | 10
73 | Считыватель ПРОКСИ-КАРТ КОМ-ПК-03 | 11
74 | Считыватель ПРОКСИ-КАРТ КОМ-ПК-03 с кодонаб. панелью | 1
75 | Считыватель WEGAND | 1
76 | Считыватель внутренний WEGAND parsec PR-EH19 | 3
77 | Считыватель уличный WEGAND parsec PR-EH05 | 2
78 | Ручка FORUM 4/007 (комплект) | 5
79 | Возвратная пружина для ручек дверных Abloy | 16
80 | Винт для ручек Abloy | 21
81 | Контроллер СКУД | 0
82 | Контроллер Parsec (в комплекте) | 0
83 | Контроллер СКУД "Комтек" (в сборе , в щите) | 0
84 | Плата питания контроллера СКУД | 5
85 | Завертки для замков Abloy | 41
86 | Цилиндр замка CY001C/111000(с заверткой) | 1
87 | Цилиндр замка CY037C/111005(односторонний цилиндр) | 3
88 | Цилиндр замка CY037C/111000(ключ-заглушка) | 2
89 | Цилиндр замка CY002C/111000
90 | Снятые цилиндры с секреткой Abloy | 151
91 | Замок врезной противоположн 2000 | 7
92 | Ручка для замка врезного(комплект) матовая | 1
93 | Пульт управления турникетом | 2
94 | IP камера CISCO civic ipc 2520V | 1
95 | BEWARD B1710DR | 1
96 | IP камера CISCO civic ipc 2500 | 1
97 | AXIS P3354 | 1
98 | База для камеры Dahua | 2
99 | Колпак от Beward | 10
100 | кожух от камеры прямой, круглый
101 | KVM 8port
102 | KVM 4port D-link
103 | Соеденитель RJ45(бочонок) | 42
104 | Громкоговоритель настенный BOSCH LB1-UW06-L1 | 25
105 | Громкоговоритель потолочный BOSCH LBС3090/31 | 13
106 | Громкоговоритель потолочный BOSCH LC1-UM06E8 | 1
107 | Громкоговоритель потолочный BOSCH LC1-UM12E8 | 1
108 | Световой оповещатель МОЛНИЯ-12 SMART в сером корпусе стрелки в обе стороны | 7
109 | Световой оповещатель МОЛНИЯ-12 SMART в белом корпусе стрелки в обе стороны | 14
110 | Световой оповещатель МОЛНИЯ-24 ULTRA стрелка вправо | 8
111 | МОЛНИЯ-24 ULTRA стрелка влево | 10+6
112 | МОЛНИЯ-24 ULTRA "ВЫХОД" | 25
113 | Платы блока питания к BOSCH усилителю
114 | Коробка под кнопку экстренной связи N-8050DS
115 | Вентилятор плоский в стойку СОУЭ
116 | Усилитель BOSCH в стойку СОУЭ
117 | Металлорукав РЗ-ЦХ-10 | 20м
118 | Распред коробки(радио) малые
119 | Скотч-лок (уп.) | 9.5
120 | Розетка RJ45 Cat5e | 29
121 | Розетка RJ настенная | 17
122 | Зажим контактный винтовой уп. | 1
123 | Стяжка кабельная, уп. | 38
124 | Кабель ШВВП 2*0,75,м | 1230
125 | Кабель ПУГНП 2*1,м | 242
126 | Кабель 5*0,75 | 50
127 | КПСЭнг(А) FRLS 1*2*0,75, м | 320
128 | CQR 4*0,22,м | 0
129 | КПСЭНГ 1*2*1,5 ,м | 100
130 | КПСЭнг(А) FRLS 1*2*0,5, м | 200
131 | UTP CAT 5E (305м) | 1
132 | ПВС 3*2,5
133 | Маркер кабельный 2-4мм2, уп. | 10
134 | Дюбель-гвоздь d8, уп по 200 | 1
135 | Cормат d6, уп.(100) | 94
136 | Саморез ,шт (уп по 500) | 7000(14)
137 | Тройник пластиковый d20 | 60
138 | угол пластиковый d20 | 80
139 | Муфта труба-труба d20, шт | 200
140 | Клипса для труб пластик d20, уп по 100 | 10
141 | Гофротруба, d20 белая, м | 0
142 | Скотч двухсторонний на вспененной основе | 35
143 | Изолента синяя | 11
144 | Изолента черная | 10
145 | Разъем RJ45, уп(100) | 100+
146 | Батарейка 9В | 6
147 | Батарейка ААА, уп.(2) | -
148 | Батарейка АА, уп.(2) | -
149 | Батарейка 123 серии,шт. | 6
150 | Набор для пайки | 7
151 | Клеммы WAGO, уп | 2
152 | Термотрубка зеленая EKF, м | 90
153 | щит распределительный навесной | 1
154 | Шкаф электрич. В коробке | 1
155 | Заглушка круглая, шт | 8
156 | Шнур UPS, шт | 8
157 | кабель-канал металлический 2м
158 | Блок для принтера FARGO(ламинатор односторонний | 1
159 | Картридж для принтера ПРОКСИ-КАРТ | 50
160 | Клинер для принтера прокси карт | 2
161 | Proxy card HID(тонкая) | 450
162 | Proxy card HID(толстая)
163 | Коммутатор MOXA EDS-205 | 4
164 | Коммутатор MOXA NPort5150 | 3
165 | пустота | 4
166 | Сенсор давления WILO | 1
167 | Металлоискатель ручной | -
168 | Кнопка с ключом (красная) | 6
169 | Компрессор fubug FC 2\24 CM2 24л. | 1
170 | Блок питания СМИК TRACO POWER TBL 12/30 | 3
171 | Блок питания СМИК TRACO POWER TBL 12/60 | 3
172 | HDD накопитель Seagate 300Gb
173 | HDD накопитель HGST 2Tb
174 | HDD накопитель HGST 1Tb
175 | HDD накопитель HP 146Gb
176 | Modicon Shnider electric, блок управления на DIN рейку(диспетчеризация) | 2
177 | D-Link DMC-530SC | 1
178 | TWIDO Shnider electric, блок управления на DIN рейку(диспетчеризация) | 1
179 | Стремянки , шт
180 | противогаз ИП-4 | 3
181 | Струбцина пружинная пластиковая | 2
182 | Smart-UPS 1500
183 | BackUPS CS 650
184 | UPS APC-ES-525(без кнопки)
185 | ИБП APC 5000
186 | ИБП APC 3000
187 | Принтер HP | 2
188 | Back box YC-150 | 1
189 | Монитор
190 | Системник SMIS | 1
191 | Клавиатура
192 | Колонки компьютерные
193 | Мышь
194 | Принтер ручной (сломан)
195 | Кабель-канал напольный 3 секции
196 | присоска для стекла | 1
197 | аккумулятор 12\7 уп. По 5
198 | Ороситель спринклерный водяной специальный универсальный CBS0-РУо0,42-R1/2/P68.B3-"СВУ-К80М" с резьбовым герметиком | 49
199 | Ороситель спринклерный водяной горизонтальной установки QR-EC\EC Vs-68C град. TYCO | 82
200 | Ороситель спринклерный водяной потолочный TU-3151 1\2 68С град. | 14
201 | Ороситель дренчерный "Аква Гефест" ДВ00-PHg 0:42-R1\2 B3 | 120
202 | Ороситель спринклерный водяной потолочный 3\4 68С град. | 17
203 | Ороситель спринклерный водяной TYCO Vds1\2, 68 | 7
204 | Решетки сплинкерные защитные насадки
205 | UPS
206 | Защитный колпак для VHS
207 | Кусачки КВТ | 1
208 | Монитор Viewsonic | 1